****

**DOIL 20**

****

**DOIL 25, 30, 40**

**Деталировка насосов серии DOIL**

| **Поз.** | **Артикул** |
| --- | --- |
| **DOIL 20** | **DOIL 25** | **DOIL 30** | **DOIL 40** |
| 1 | 4000000149 КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА VE 20 N.1 | 4000000164 КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЛЯТОРА VE 25-30-40 N.1 | 4000000164 КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЛЯТОРА VE 25-30-40 N.1 | 4000000164 КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЛЯТОРА VE 25-30-40 N.1 |
| 2 | 4000000150 КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА CE 20 N.2 | 4000000165 КРЫШКА ВЕНТИЛЛЯТОРА CE 25-30-40 N.2 | 4000000165 КРЫШКА ВЕНТИЛЛЯТОРА CE 25-30-40 N.2 | 4000000165 КРЫШКА ВЕНТИЛЛЯТОРА CE 25-30-40 N.2 |
| 3 |  |  |  | 6204ZZ (1956) |
| 4 | 4000000148 КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ LE 20 N.4 | 4000000163 КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ LE 25 N.4 | 4000000181 КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ LE 30-40 N.4 | 4000000181 КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ LE 30-40 N.4 |
| 5 | 4000000153 СУППОРТ K 20 N.5 |  |  |  |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 6 | 4000000128 ПРОКЛАДКА I 20 N.8 |  |  |  |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 7 | 4000000154 КОРПУС НАСОСА F 20 N.10 | 4000000168 КОРПУС НАСОСА F 25 N.10 | 4000000186 КОРПУС НАСОСА F 30-40 N.10 | 4000000186 КОРПУС НАСОСА F 30-40 N.10 |
| 8 | 4000000155 КРЫШКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ A 20 N.11 | 4000000169 КРЫШКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ A 25 N.11 | 4000000187 КРЫШКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ A 30-40 N.11 | 4000000187 КРЫШКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ A 30-40 N.11 |
| 9 | 4000000156 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО B 20 N.12 | 4000000170 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО B 25 N.12 | 4000000188 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО B 30-40 N.12 | 4000000188 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО B 30-40 N.12 |
| 10 | 4000000157 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО C 20 N.13 | 4000000171 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО C 25 N.13 | 4000000189 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО C 30 N.13 | 4000000207 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО C 40 N.13 |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 11 | 4000000160 ШПОНКА GI 20 N.15 | 4000000174 ШПОНКА G 25-30-40 N.15 | 4000000174 ШПОНКА G 25-30-40 N.15 | 4000000174 ШПОНКА G 25-30-40 N.15 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | 4000000151 КНОПКА ME N.19 | 4000000151 КНОПКА ME N.19 | 4000000151 КНОПКА ME N.19 | 4000000151 КНОПКА ME N.19 |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 14 | 4000000152 КЛЕММНАЯ КОРОБКА NE 20-25-30 N.20 | 4000000152 КЛЕММНАЯ КОРОБКА NE 20-25-30 N.20 | 4000000152 КЛЕММНАЯ КОРОБКА NE 20-25-30 N.20 | 4000000203 КЛЕММНАЯ КОРОБКА NE 40 N.20 |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 15 | 4000000158 ПАТРУБОК D 20 N.25 | 4000000172 ПАТРУБОК D 25 N.25 | 4000000190 ПАТРУБОК D 30 N.25 | 4000000208 ПАТРУБОК D 40 N.25 |
| 16 | 4000000159 ПАТРУБОК E 20 N.26 | 4000000173 ПАТРУБОК E 25 N.26 | 4000000191 ПАТРУБОК E 30 N.26 | 4000000209 ПАТРУБОК E 40 N.26 |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 17 | 4000000161 БОЛТ J 20 N.30 | ‒ | ‒ | ‒ |
| 17 | ‒ | 4000000179 БОЛТ J 25 N.31 | 4000000197 БОЛТ J 30-40 N.31 | 4000000197 БОЛТ J 30-40 N.31 |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 6202ZZ (1959) |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  | 4000000175 ДИФФУЗОР PP 25 N.65 | 4000000193 ДИФФУЗОР PP 30 N.65 | 4000000211 ДИФФУЗОР PP 40 N.65 |
| 23 |  | 4000000176 ДИФФУЗОР PA 25 N.66 | 4000000194 ДИФФУЗОР PA 30 N.66 | 4000000212 ДИФФУЗОР PA 40 N.66 |
| 24 | 4000000129 САЛЬНИК H 20 N.67 | 4000000177 САЛЬНИК H 25-30-40 N.67 | 4000000177 САЛЬНИК H 25-30-40 N.67 | 4000000177 САЛЬНИК H 25-30-40 N.67 |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 25 | 4000000130 САЛЬНИК H 1 N.68 | 4000000178 САЛЬНИК H 2 N.68 | 4000000178 САЛЬНИК H 2 N.68 | 4000000178 САЛЬНИК H 2 N.68 |